ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΑΣΚΗΣΗ 6

ΜΕΤΡΗΣΗ ΤΑΧΥΤΗΤΑΣ TOY ΦΩΤΟΣ

με τη βοήθεια παλμογράφου και φωτοπύλης

Β. ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ

# Θα πρέπει να έχετε μελετήσει και να γνωρίζετε τη συνοπτική θεωρία που περιγράφηκε στο αρχείο Άσκηση6 (για μελέτη) και έχετε παρακολουθήσει το VideoΑΣΚΗΣΗ6.

ΑΠΑΝΤΗΣΤΕ ΣΤΙΣ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΑΤΑΝΟΗΣΗΣ:

1. Πόση μπορεί να είναι η σχετική συγκέντρωση των οπών και ηλεκτρονίων στους ενδογενείς ημιαγωγούς χωρίς προσμίξεις;

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

2. Τι είναι ημιαγωγός n-τύπου και τι p-τύπου και πόση μπορεί να είναι η συγκέντρωση των οπών και των ηλεκτρονίων;

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

3. Περιγράψτε συνοπτικά το μηχανισμό με τον οποίο εκπέμπει φως μια δίοδος LED. Που οφείλεται το χρώμα των ;

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

4. Περιγράψτε συνοπτικά με ποιό μηχανισμό όταν ένα φωτοκύτταρο φωτίζεται τότε αυτό παράγει ρεύμα. Η περιοχή των μηκών κύματος που αποκρίνεται και ευρίσκεται η φασματική απόκριση του φωτοκυττάρου από τι καθορίζεται;

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

6. Πώς πρέπει να συνδέσω μια p-n επαφή ώστε αυτή να λειτουργήσει σαν φωτοανιχνευτής και πώς να τη συνδέσω ώστε να λειτουργεί σαν LED;

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

7. Όταν στην πειραματική διάταξη που θα χρησιμοποιήσουμε για να μετρήσουμε τη ταχύτητα του φωτός μετατοπίζουμε το LED πλησιάζοντας το φωτοκύτταρο, προς τα πού θα μετακινηθεί το ημιτονοειδές σήμα από το φωτοκύτταρο στην οθόνη του παλμογράφου και γιατί;

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

8. Όταν μετρούμε μια δεδομένη μετατόπιση Δt=0.5 μs στην οθόνη του παλμογράφου πόση είναι η διαφορά φάσης ΔΦ σε ακτίνια (rad), όταν η συχνότητα είναι f=100 kHz και η περίοδος Τ=1/f=10 μs;

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Γ. ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΑΝΑΦΟΡΑΣ

Γ1 (Εργασία πριν από το εργαστήριο)

ΣΚΟΠΟΣ ΤΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ (Γράφετε με δικά σας λόγια τι θα μετρήσετε και για ποιό σκοπό)

ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ (Περιγράψτε σύντομα τις πειραματικές συσκευές που θα χρησιμοποιήσετε)

Γ2 ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ

Ι. ΜΕΤΡΗΣΗ ΤΗΣ ΤΑΧΎΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΦΩΤΟΣ

Όλη τη διαδικασία αυτή μαζί με τις μετρήσεις θα τις δείτε στα Video6PΙa και Video6PΙb

1. Αφού γίνουν οι απαραίτητες ρυθμίσεις παρατηρείστε τις 2 κυματομορφές, όπου η μία είναι της αναφοράς VO(t) που είναι η τάση τροφοδοσίας ορθής πόλωσης της pn επαφής LED και η άλλη ΔV(t) είναι το σήμα του φωτοκύτταρου ή ανιχνευτή.

2. Παρατηρήστε τη μετατόπιση Δt στο χρόνο σε σχέση με την μετατόπιση Δx της διόδου LED του σήματος της τάσης από τον ανιχνευτή.

3. Ρυθμίζουμε την ευαισθησία του παλμογράφου, time/div, στα 0.5 μs/div για τη μέτρηση του Δt την οποία και καταγράφετε στο επάνω μέρος του ΠΙΝΑΚΑ Ι.

4. Αρχικά τοποθετούμε το LED στη πιο κοντινή απόσταση xo από το φωτοκύτταρο. Αυτή την αρχική απόσταση xo την οποία μετρούμε και καταγράφουμε στο ΠΙΝΑΚΑ Ι.

5. Μετακινούμε το LED ώστε κάθε φορά στον παλμογράφο να μετράμε μεταβολή στο χρόνο κατά Δt=0.1 μs και σημειώνουμε τη αντίστοιχη απόσταση x στον ΠΙΝΑΚΑ I που παρατηρούμε στα Video6PIa και Video6PI b.

ΠΙΝΑΚΑΣ I	time/div=		xο=        (m)

| Δt (μs) | Δtr=Δt/600 (ns) | x (m) | Δx=x-xo (m) |
| --- | --- | --- | --- |
| 0.0 | 0.00 |  |  |
| 0.1 | 0.17 |  |  |
| 0.2 | 0.33 |  |  |
| 0.3 | 0.50 |  |  |
| 0.4 | 0.67 |  |  |
| 0.5 | 0.83 |  |  |
| 0.6 | 1.0 |  |  |
| 0.7 | 1.2 |  |  |
| 0.8 | 1.3 |  |  |
| 0.9 | 1.5 |  |  |
| 1.0 | 1.7 |  |  |
| 1.1 | 1.8 |  |  |

Δx=bΔtr+A  b=…………..cm/s , Δb=…………..cm/s,

# Γ3 ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ

1. Σύμφωνα με τις οδηγίες στo video Video6Analysis1, έχετε εγκαταστήσει ήδη στο PC σας το πρόγραμμα γραφικών παραστάσεων και επεξεργασίας δεδομένων OriginPro όποια έκδοση βρείτε στο Internet. Στο Video Video6Analysis2 εξηγείται γιατί μετρήσαμε το Δt στη περιοχή των μs, αντί για τα ns. Με το πρόγραμμα Origin θα κάνετε σύμφωνα με τις οδηγίες του Video Video6Analysis3 τη γραφική παράσταση της απόστασης Δx έναντι της πραγματικής χρονικής μετατόπισης Δtreal στα ns που θα έχετε ήδη υπολογίσει στο ΠΙΝΑΚΑ Ι.

2. Η σχέση που προκύπτει μεταξύ των Δx και Δtreal είναι γραμμική όπως περιμένουμε. Θα προσδιορίσετε πιο κάτω τη βέλτιστη ευθεία ανάμεσα από τα πειραματικά σημεία.

3. Σύμφωνα με τo Video Video6Analysis3 με τη μέθοδο των ελάχιστων τετραγώνων και με τη βοήθεια σχετικού προγράμματος στο Origin θα βρεθούν οι συντελεστές b και a της βέλτιστης ευθείας x=bΔtr+a, καθώς και το σφάλμα Δb και να καταγραφούν στον ΠΙΝΑΚΑ Ι. Να κάνετε επικόλληση του Διαγράμματος του Δx έναντι του Δtreal που κάνατε στο Origin σύμφωνα με τις οδηγίες του  Video Video6Analysis3 αντικαθιστώντας το παρακάτω Διάγραμμα1.

Διάγραμμα 1

4. Ο συντελεστής b αναμένεται να μας δώσει μια τιμή κοντά στη ταχύτητα c του φωτός στον αέρα (c=2.99792 x 108m/s), ενώ η απόκλιση Δb θα μας δώσει το σφάλμα Δc στη μέτρηση της c. Γράψτε το αποτέλεσμα στη μορφή c ± Δc με τα σωστά σημαντικά ψηφία.

Παράδειγμα Έστω ότι υπολογίσατε b=c=3.07 x 1010 cm/s, ενώ η απόκλιση είναι Δb =Δc=0.08634 x 108 m/s. Άρα μπορώ να γράψω  με 1 σημ. ψηφίο :  Δc =  0.09 x 1010 m/s την ακρίβεια με την οποία μετρώ τη c.

Τελικά σα συμπέρασμα γράφω: c±Δc: (3.07 ± 0.09) x 108 m/s κρατώντας 3 σημ. ψηφία στη c γιατί η απόκλιση Δc συμβαίνει στο 3ο σημ. ψηφίο της c.

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

5. Εξετάστε αν η γνωστή τιμή c=2.998 x 108 m/s είναι πράγματι στο διάστημα c ± Δc.

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

ΙΙ. ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΑΠΟΣΤΑΣΙΟΜΕΤΡΟ-RADAR

Η ίδια πειραματική διάταξη μπορεί τώρα να χρησιμοποιηθεί σαν αποστασιόμετρο. Βάζοντας σε μια τυχαία θέση το LED, μετρώντας στη οθόνη του παλμογράφου την αντίστοιχη μετατόπιση Δt στο χρόνο που εμφανίζεται στην οθόνη του παλμογράφου μπορούμε να βρούμε την απόσταση x από το φωτοκύτταρο που βρίσκεται το LED χωρίς να χρησιμοποιήσουμε πλέον την μετροταινία.

Σαν παράδειγμα αυτού έχουμε επιλέξει από το Πίνακα Ι τέσσερες διαφορετικές διαδοχικές αποστάσεις x που μετρήσαμε που απέχουν μεταξύ των κατά Δt=0.1 μs και τα παρουσιάζουμε στο παρακάτω Πίνακα ΙΙ. Θεωρούμε τη πρώτη τιμή x=50.9 cm σαν αρχή μέτρησης της απόστασης xo και έτσι θέτουμε Δt=0. Συνεπώς οι υπόλοιπες αποστάσεις θα απέχουν στο χρόνο Δt όπως φαίνεται στο ΠίνακαΙΙ. Αν υποθέσουμε πως μετρούμε αυτά τα Δt με το παλμογράφο, τότε μπορούμε να προσδιορίσουμε την απόσταση Δx των σημείων αυτών από το xo χωρίς τη χρήση μετροταινίας, απλά υπολογίζοντας το Δxυπολ= c Δtr με c=3.00 x 1010 cm/s.

Στο ΠΙΝΑΚΑ ΙΙ υπολογίστε το Δxυπολογισμ = c Δtr

Το αποτέλεσμα του υπολογισμού αυτού να το γράψετε στη αντίστοιχη στήλη.

Υπολογίστε το % σφάλμα = (Δxμέτρηση-Δxυπολογισμ)/Δxμέτρηση και να το γράψετε στη αντίστοιχη στήλη στον Πίνακα ΙΙ.

Το σφάλμα θα δείτε ότι είναι αρκετά μικρό, δείχνοντας ότι η διάταξή μας μπορεί να χρησιμοποιηθεί σαν αποστασιόμετρο.

ΠΙΝΑΚΑΣ IΙ      xο=  50,9  cm

| Δt (μs) | Δtr=Δt/600 (ns) | x (m) | Δxμέτρηση= =¦x – xo¦ ¦(m) | Δxυπολ= = c Δtr (m) | % Σφάλμα= (Δxμέτρηση-Δxυπολογισμ)/Δxμέτρηση |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 0 | 50,9 | 0 |  |  |
| 0.1 | 1,66667E-10 | 55,8 | 4,9 |  |  |
| 0.2 | 3,33333E-10 | 60,1 | 9,2 |  |  |
| 0.3 | 5E-10 | 65,45 | 14,55 |  |  |

Στη πράξη η συσκευή που λειτουργεί σαν αποστασιόμετρο είναι λίγο διαφορετική από αυτή που δείξαμε παραπάνω. Η συσκευή εκπέμπει μια δέσμη φωτός LED παρόμοια με αυτή χρησιμοποιήσαμε αλλά υπέρυθρου φωτός. Η ίδια συσκευή μέσω ενός φωτοκύτταρου συλλέγει την ανακλώμενη ακτινοβολία από ένα εμπόδιο που απέχει άγνωστη απόσταση L. Μετρά τη χρονική καθυστέρηση Δt να πάει και να επιστρέψει η δέσμη και υπολογίζει την συνολική απόσταση από τη σχέση Δx=cΔt που διανύει η δέσμη και έτσι προσδιορίζει την απόσταση L=Δx/2.

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ (Αναφέρατε παρακάτω περιληπτικά τα σημαντικότερα συμπεράσματα που βγάλατε μετά την εκτέλεση της άσκησης σε σχέση με τους σκοπούς που τέθηκαν αρχικά).